Лекція 11. Твердість води та способи її усунення.

Твердість води зумовлена наявністю розчинних солей. При використанні твердої води витрачається значно більше мийних засобів, утворюється накип на посуді та нагрівальних приладах. Дуже м’яка вода може спричиняти корозію труб.

Розрізняють два види твердості води: тимчасову та постійну.

Тимчасова (карбонатна) твердість зумовлена наявністю у воді гідрогенкарбонатів Кальцію Са(НСО3)2 та Магнію Mg(HCО3)2. Вода, яка завжди містить незначну кількість розчиненого карбон(ІV) оксиду, протікає крізь гірську породу, що складається з нерозчинних карбонатів. Під впливом карбонатної кислоти вони перетворюються на розчинні гідрогенкарбонати.

СаСО3 + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2

Постійний рух води спричиняє вимивання порід (утворення печер).

Карбонатну твердість усувають кип’ятінням:

t°

Са(НСО3)2 = СаСО3↓+ СО2↑ + Н2О

Хімічні шляхи усунення тимчасової твердості:

- вапняковий метод:

Са(НСО3)2 + Са(ОН)2 = 2СаСО3↓ + 2Н2О

Mg(HCО3)2 + Са(ОН)2 = СаСОз↓ + Mg(OH)2↓+ 2Н2О

- натронний метод:

Са(НСО3)2 + 2NaOH = СаСО3↓ + Na2CО3 + 2Н2О

Mg(HCО3)2 + 4NaOH = Mg(OH)2↓ + 2Na2CО3 + 2H2О

- содовий метод:

Са(НСО3)2 + Na2CО3 = СаСО3↓ + 2NaHCО3

Mg(HCО3)2+ Na2CО3 = MgCО3↓+ 2NaHCО3

- фосфатний метод:

3Са(НСО3)2 + 2Na3PО4 = Са3(РО4)2↓ + 6NaHCО3

Постійна (некарбонатна) твердість води зумовлена наявністю у воді сульфатів і хлоридів Кальцію та Магнію (головним чином), а також Феруму й Мангану.

Шляхи усунення постійної твердості:

- содовий метод:

CaSО4 + Na2CО3 = СаСО3↓ + Na2SО4

- фосфатний метод:

3CaSО4 + 2Na3PО4 = Са3(РО4)2↓ +3Na2SО4

3MgSО4 + 2Na3PО4 = Mg3(PО4)2↓ + 3Na2SО4

- іонітний метод — йони Ca2+ та Mg2+ заміщуються на йони Na+ (або Н+):

CaSО4+ 2HKt = Ca(Kt)2 + H2SО4

H2SО4 + 2AnOH = (An)2SО4 + 2H2O

Існують іоніти, які повністю знесолюють воду (метод знесолення) — усі іони заміщуються на йони Н+ і ОН-. Іоніти (катіоніти й аніоніти) — тверді високомолекулярні полікислоти чи полі основи (іонообмінні смоли) — потребують періодичної регенерації;

- зворотний осмос: використовують напівпроникні мембрани (поліамідні), унаслідок чого видаляється більшість (до 99,9 %) солей; застосовують для підготовки питної води;

- електродіаліз, оснований на видаленні з води солей під впливом електричного поля;

- дистиляція, тобто перегонка (випарювання з подальшою конденсацією) води.

Твердість води вимірюють у моль/м3, ммоль/л, однак на практиці її частіше виражають через молярну концентрацію еквівалентів (нормальну концентрацію) йонів Кальцію та Магію в міліграм-еквівалентах на літр  (мг-екв/л): 1 мг-екв/л відповідає 20,04 мг Са2+ (або 12,16 мг Mg2+), які містяться в 1 л води. Якщо твердість води менша за 2 мг-екв/л, то вода м’яка, 2-10 — середня, понад 10 — тверда.